项目需求书
一、项目内容
本项目对中心广场区域内10座公厕及莞香印巷商铺的电气线路进行检测，检测内容主要包括：电源进线（主线路）、支路分线线路、总控制开关、分控制开关及插座。项目服务期限为两年，分别于2026年及2027年各检测一次（两次检测时间间隔不少于10个月）。
二、费用预算及报价要求
1.采购预算费用：109065.34元；
2.报价要求：本项目最高限价为109065.34元，报价以报总价方式进行（投标报价不得超过预算限额）。
3.项目服务费采用包干制，已包含检测等各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
4.报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同项目的最高限价，合同期限内不得作调整，按实结算（不超过最高限价）。
5.供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；
6.供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿。
7.本项目不接受联合体参与，不能转包。
三、供应商资格条件
参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须符合以下条件：
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间）。
[bookmark: OLE_LINK1]6.资质要求：供应商须具有在有效期内的检验检测机构资质认定（CMA）证书。
四、项目检测内容
	[bookmark: _Toc46392684][bookmark: _Toc46391569][bookmark: _Toc46740436]序号
	检测区域
	检测项目
	数量

	1
	中心广场区域公共卫生间（10个）
	电源进线(主线路)
	14

	
	
	支路分线线路
	85

	
	
	总控制开关
	14

	
	
	分控制开关
	85

	
	
	插座
	31

	2
	莞香印巷商铺公共区域（低压电房6个）
	电源进线(主线路)
	46

	
	
	支路分线线路
	114

	
	
	总控制开关
	46

	
	
	分控制开关
	114

	
	
	插座
	6


[bookmark: _Toc67641269]五、付款方式
1.每年完成项目所有检测工作，并出具检测报告（提交纸质版报告，一式两份）。检测报告经采购人验收通过后，次月一次性支付检测费。如因建设需要被征收不需检测，则扣减该部分检测费用
[bookmark: _GoBack]2.支付项目价款前，供应商应开具正式合法有效的等额发票。如供应商延迟提交或者提交的发票不符合要求的，采购人有权顺延付款，不视为采购人违约，因此造成不能按时支付的损失由供应商自行承担。
3.本合同的费用由政府财政拨款，如因政策或审批程序的影响，拨款未及时到位的，供应商不得以此为由而不履行或怠于履行本合同约定的义务。
六、成果资料提交
需在检测工作完成后10天内提供符合《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、《建筑电气防火检测技术规范》（粤建公告〔2018〕20号）等有关要求的检测报告（一式两份）。
7、 其他
1.供应商须具有在有效期内的检验检测机构资质认定（CMA）证书；检测人员需持有特种作业操作证（电工证），并要求检测人员持证上岗、人证合一。
2.供应商在检测过程中应加强安全防护，严格遵守各项操作规程，确保检测过程中无安全事故发生，如因供应商操作不当、管理疏漏等各种原因造成供应商职工、雇员或任何其他人人身或财产损害的，供应商应承担全部责任，如采购人在上述情形中实际承担了责任的，供应商同意无条件赔偿采购人的一切损失（包括但不限于相关的赔偿费用、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。
3.检测工作完成后6个月内供应商可应采购人要求对采购人已整改项目复检一次，费用由供应商承担。
4.供应商不得将承包事项转交第三方承接。
5.接受采购人的监督，并按采购人要求及时整改。
八、违约责任
1.如供应商未按合同要求及时履行义务的，采购人有权要求供应商限期整改，因此所产生的额外费用由供应商自行承担。如供应商逾期未整改或者经整改仍未符合合同要求的，采购人有权另行委托第三方完成相关工作，因此所产生的相关费用由供应商承担。
2.未经采购人书面同意，供应商擅自转让本合同项下部分或全部义务的，采购人有权单方面解除合同，并要求供应商退还已支付费用，并按合同总金额10%的标准支付违约金。
3.供应商未能在合同约定期限内提交正式检测报告的，每逾期一日，应向采购人支付逾期违约金，逾期超过15个工作日，采购人有权单方解除合同。
九、响应材料
响应资料必须加盖公章后密封，并在封面上注明投件单位、联系人及联系电话，在封口处加贴封条和加盖公章，未作密封盖章处理或逾期送达的文件将视为无效。响应材料包括：
1.《营业执照》复印件、法人代表身份证复印件（正、反面）。
2.有效期内的检验检测机构资质认定（CMA）证书复印件（加盖公章），并附对应能力附表，内容须覆盖“电气防火检测”相关标准。
3.报价表(见附件1）。
4.资格条件承诺函(见附件2）。
5.供应商信用查询（查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/），查询时间截点：采购公告发布之日至响应文件提交截止时间前网页截图。）。
5.法定代表人授权书(模板见附件3,无授权代表可不提供）。
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附件1
报价表

东莞市市政园林管理中心:
我公司已全部知晓中心广场公厕及莞香印巷商铺电气线路检测项目的服务内容及相关需求。我公司经综合测算，愿意以总价       元（大写：人民币）承包“中心广场公厕及莞香印巷商铺电气线路检测项目”。


                           单位盖章：          
 年  月  日 


说明：
1.本报价表是项目需求书确定服务范围内的全部服务内容的价格体现，报价应包含项目服务各项费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
2.如响应供应商报价超过最高单价限价的，其响应文件作无效标处理。
3.不提供此表格将被视为没有实质性响应,其响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc19402]                                        



附件2

资格条件承诺函 
[bookmark: _Toc16516]
东莞市市政园林管理中心：
我方参与                                             项目报价，现郑重承诺，参加本次政府采购活动前三年内：
1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即：
（1）我方具有独立承担民事责任的能力；
（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。
4、我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。


供应商全称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年    月   日



附件3


法定代表人授权书
东莞市市政园林管理中心：

             （供应商全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的                                          的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

          
法定代表人(签字或盖章)：
          供应商全称（公章）：
          日   期：  


附：
授权代表姓名：                               
职务：
详细通讯地址：
电话：
传真：
邮政编码:

  法定代表人身份证（正反面）：









  授权代表身份证（正反面）：











